АНАЛИЗАТОР X-Арт М

РЕНТГЕНОфлуоресцентный

ЗАВОДСКОЙ № 1614

ТУ 4276-003-27508844-2006

ПАСПОРТ

КО.Х04.000.00 ФО

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3

1.	Основные сведения об изделии	3

2.	Основные технические данные	3

3.	Индивидуальные особенности изделия	3

4.	Комплектность	4

4.1	Базовая комплектность анализатора.	4

4.2	Дополнительные сведения о комплектности.	4

5.	Ресурсы, сроки службы и хранения;  гарантии изготовителя	5

5.1	Ресурсы, сроки службы и хранения:	5

5.2	Гарантии изготовителя:	5

5.3	Нарушения условий гарантии:	5

5.4	Процедура гарантийного обслуживания:	5

6.	Свидетельство об упаковывании	6

7.	Свидетельство о приемке	6

8.	Движение изделия при эксплуатации	Ошибка! Закладка не определена.

8.1	Движение изделия при эксплуатации	Ошибка! Закладка не определена.

8.2	Прием и передача изделия	Ошибка! Закладка не определена.

8.3	Сведения о закреплении изделия при эксплуатации	Ошибка! Закладка не определена.

8.4	Ограничения по транспортированию	Ошибка! Закладка не определена.

9.	Учет работы изделия	Ошибка! Закладка не определена.

9.1	Учет работы изделия	Ошибка! Закладка не определена.

9.2	Учет отключения изделия от электросети	Ошибка! Закладка не определена.

10.	Ремонт	Ошибка! Закладка не определена.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с эксплуатационной документацией на изделие;

- формуляр должен постоянно находиться с изделием;

- при записи в формуляр не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки;

- неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо;

- после подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя);

- раздел «Свидетельство о приемке» заполняет изготовитель изделия;

- при передаче изделия на другое предприятие итоговые суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего изделие.

# Основные сведения об изделии

Наименование изделия: Анализатор рентгенофлуоресцентный Х-Арт М (Анализатор) предназначен для экспресс-анализа качественного и количественного элементного состава вещества в различных образцах и картирования элементов по площади плоских образцов.

Обозначение: КО.Х04.000.00

Дата изготовления:		«_12_» _____12_________2014 г.

Изготовитель: ЗАО «КОМИТА», РОССИЯ, 197101, Санкт-Петербург, ул. Рентгена, 1

тел./факс: (812) 346 1111

Заводской номер:		№ _____1614_________

Сертификат: RU.C.31.001.A № 46759 (срок действия до 01.06.2017 г.).

Выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

ТУ 4276-003-27508844-2006

# Основные технические данные

Основные технические характеристики анализатора приведены в Руководстве по эксплуатации.

# Индивидуальные особенности изделия

Напряжение питания рентгеновской трубки до 50 кВ, и после выключения высокого напряжения источник высокого напряжения может держать большие заряды до 10 минут. Необходимо ежедневно проверять целостность высоковольтного кабеля выходящего из Блока управления рентгеновской трубкой. Отсоединенные кабели следует подвергать заземлению, путем контакта их с заземленным проводником.

Пучок рентгеновского излучения, генерируемый рентгеновской трубкой Аналитического блока, при включенном Блоке управления рентгеновской трубкой, опасен для здоровья. Зоной пучка считается цилиндрическая зона диаметром 5 см и длиной 1,5 м от поверхности корпуса аналитического блока по оси окна РТ. Этот пучок перекрывается защитной заслонкой с электромагнитным приводом, которая открывается сигналом с компьютера по команде оператора при измерении. Перед началом измерения оператор должен убедиться в отсутствии персонала в зоне радиусом 1,5 м от аналитического блока (Рентген-флуоресцентного Зонда - РФЗ) и зоне прямого пучка за исследуемым объектом.

# Комплектность

## Базовая комплектность анализатора.

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Аналитический блок РФЗ №___1614___ | 1 |
| Спектрометрический блок Multispectrum Hybrid № 12138-14 | 1 |
| Блок управления РТ X-Ray Power № 2138-14 | 1 |
| Жгут соединительных кабелей с разъемами | 1 |
| Источник бесперебойного питания APC BX 1100CI-RS | 1 |
| Источник DC 24 В MeanWell № SP-100-24 | 1 |
| Эталонные образцы для калибровки | 3 |
| Формуляр и руководство по эксплуатации | 1 |

Таблица 2

## Дополнительные сведения о комплектности.

| Компьютер модель HP i5-4200M CPU @ 2,50 GHz № 2010197556 | 1 |
| --- | --- |
| Программное обеспечение: 1) Windows 8 Product Key 00180-10793-76834-AAOEM 2) X-ART Аналит Код регистрации: NTWF-CI0P-FHQG-P3YL Коды действительны только для поставляемого компьютера! | 1 1 |
| Встраиваемая мини-видеокамера | 1 |
| Монитор 7” для видеокамеры Lilliput 669GL № 669HA733OE007 | 1 |
| Приборная стойка со штативом | 1 |
| Приборная стойка с автоматизированной 3D-микроподвижкой ZABER | 1 |

Таблица 3

# Ресурсы, сроки службы и хранения; 
гарантии изготовителя

## Ресурсы, сроки службы и хранения:

Ресурс Анализатора до первого среднего ремонта (замена РТ) 5 000 часов наработки, что составляет 2,5 года непрерывной 8 часовой эксплуатации.

Межремонтный ресурс 5 000 часов, в течение срока службы 10 лет.

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации и могут продлеваться по фактическому состоянию Анализатора.

## Гарантии изготовителя:

изготовитель – ЗАО «Комита» гарантирует эксплуатационный срок 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с момента отгрузки оборудования из ЗАО «Комита». Допускается расширение срока гарантии на срок до 3-х календарных месяцев по подтверждению официального дилера, продавшего оборудование (подтверждением является гарантийный талон).

Гарантия на комплектующие изделия на которые их изготовителем установлены сроки превышающие 12 месяцев со дня отгрузки в ЗАО «Комита», действует гарантия изготовителя.

## Нарушения условий гарантии:

Гарантия не распространяется на изделия, вышедшие из строя:

- по вине его владельца вследствие нарушения условий эксплуатации и хранения;

- из-за неправильной эксплуатации;

- из-за несоблюдения указаний, приведенных в Руководстве по эксплуатации;

- из-за небрежного обращения;

- из-за включения в сеть с несоответствующим напряжением;

- при наличии механических повреждений;

- в случае ремонта неуполномоченными лицами;

## Процедура гарантийного обслуживания:

- Заказчик обнаруживает факт неисправности и обращается в технический отдел ЗАО «Комита» по телефону/факсу: (812) 346-11-11.

- Диспетчер определяет по серийному номеру и номеру продукта гарантию и положенный данному продукту уровень сервиса (в случае отсутствия подтверждения гарантии в системе ЗАО «Комита», диспетчер просит предъявить гарантийный талон).

- Диспетчер получает вызов и выделяет инженера для ремонта на месте у заказчика.

- Инженер связывается с заказчиком и квалифицирует проблему по телефону.

- При необходимости инженер выезжает к заказчику.

- В экстренном случае (если проблема не решена в короткий срок) инженер привлекает к решению проблемы консультационные центры, лаборатории поставщиков комплектующих блоков.

# Свидетельство об упаковывании

Анализатор рентгенофлуоресцентный 	Х – Арт М		     №  1614

наименование изделия			обозначение			заводской номер

Упакован			ЗАО «Комита»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_инженер______________     ____________________     _____Малых И.И._______

должность	личная подпись		расшифровка подписи

«12»		декабря 		2014 г.

число 		месяц 		год

# Свидетельство о приемке

Анализатор рентгенофлуоресцентный 	Х – Арт М		№____1614________

наименование изделия			обозначение			заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с ТУ 4276-003-27508844-2006, действующей конструкторской документацией КО.Х04.000.00 и признан годным для эксплуатации.

Начальник Технического Контроля

МП 	________________________		Чирков Г.Г.

личная подпись             	расшифровка подписи

«12» 		декабря 	2014 г.

число 		месяц 		год